## Tablero A&D
SUMINISTRO, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO
REPORTE DE INSPECCION, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO A
TABLERO DE ALARMA & DETECCION DIRECCIONADO
CLIENTE : |  | PARK ROYAL CANCUN
ATENCION : |  | ING. SILVESTRE CASTRO
AREA : |  | CONMUTADOR
FECHA : |  | JUNIO DEL 2026
TABLERO DE ALARMA & DETECCION DIRECCIONADO |  |  |  | S | N/A | N | PARAMETROS | LECTURAS | COMENTARIOS
1 | CONDICIONES GENERALES
¿El tablero se encuentra en un lugar accesible?
¿Se encontro cerrado el panel?
¿La temperatura del area es adecuada?
¿El tablero esta en operación?
¿El tablero esta libre de señalizaciones de Alarma?
¿El tablero esta libre de señalizaciones de Problemas?
¿El tablero esta libre de señalizaciones de Supervision?
¿El tablero esta libre de señalizaciones de Seguridad?
¿El tablero esta libre de falla a tierra?
¿Esta habilitada la deteccion de falla a tierra?
¿Las condiciones internas del tablero son adecuadas?
2 | PRUEBAS
¿El suministro de energia electrica esta regulado?
¿El suministro de energia electrica es correcto?
¿El tablero opera al desconectar la energía de C.A.?
¿EL cargador de baterías funciona correctamente?
¿Operan correctamente las baterias?
¿Las terminales en baterias se encuentran libre de sulfatacion?
¿El sistema opera en condiciones de Alarma?
¿El sistema opera en condiciones de Problema?
¿El sistema opera en condiciones de Supervision?
¿El sistema opera en condiciones de Seguridad?
¿La señal audible del tablero opera?
¿Operan correctamente las luces de señalizacion?
¿Operan correctamente las teclas de panel?
¿La fecha y hora son correctas?
¿La impresora opera correctamente?
¿Se realizo la limpieza y ajuste de terminales?
¿El panel remoto opera correctamente?
OBSERVACIONES :

## Dispositivos A&D
SUMINISTRO, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO
REPORTE DE INSPECCION, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO A
DISPOSITIVOS DIRECCIONADOS DE A & D
CLIENTE :
SISTEMA: |  | NOTIFIER 2020
FECHA:
DIRECCION | LOOP | DISPOSITIVO |  | UBICACIÓN | ALARMA | SUPERVISION | LIMPIEZA | COMENTARIOS
OBSERVACIONES :

## Dispositivos Convencionales
SUMINISTRO, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO
REPORTE DE INSPECCION, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO A
DISPOSITIVOS CONVENCIONALES DE A & D
CLIENTE :
SISTEMA:
FECHA:
MODULO | LOOP | DISPOSITIVO |  | UBICACIÓN | ALARMA | SUPERVISION | LIMPIEZA | COMENTARIOS
OBSERVACIONES :

## Dispositivos Notificacion
SUMINISTRO, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO
REPORTE DE INSPECCION, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO A
DISPOSITIVOS DE NOTIFICACION DE A & D
CLIENTE :
SISTEMA:
FECHA:
MODULO | LOOP | DISPOSITIVO |  | UBICACIÓN | ALARMA | SUPERVISION | LIMPIEZA | COMENTARIOS
OBSERVACIONES :

## B Jockey
SUMINISTRO, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO
REPORTE DE INSPECCION, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO A
BOMBA DE COMBUSTION INTERNA CONTRA INCENDIOS
CLIENTE :
ATENCION : |  | ING. LUIS SANTOS | [5 empty] | POTENCIA : |  | 2 HP
AREA : |  | CUARTO DE MAQUINAS | [5 empty] | CAPACIDAD : |  | 55 L/SEG
FECHA : | [7 empty] | VOLTAJE DE OPERACIÓN : |  | 440 V
BOMBA JOCKEY |  |  |  | S | N/A | N | PARAMETROS | LECTURAS | COMENTARIOS
1 | SUCCION Y DESCARGA
1.1 | ¿La valvula de succion se encuentra abierta?
1.2 | ¿La valvula de succion se encuentra asegurada y/o supervisada?
1.3 | ¿La valvula de descarga se encuentra abierta?
1.4 | ¿La valvula de descarga se encuentra asegurada y/o supervisada?
1.5 | ¿Se encuentra instalada la valvula de alivio?
1.6 | ¿Se encuentra en buen estado el acoplamiento mecanico?
1.7 | ¿Cuenta con las guardas el acoplamiento mecanico?
1.8 | ¿Se encuentra el manometro de la linea de descarga operando?
2 | TABLERO DE CONTROL
2.1 | ¿Se encontro el selector en modo automatico?
2.2 | ¿Funcionan los focos pilotos del tablero?
2.3 | ¿Opera correctamente el interruptor principal?
2.4 | ¿El tablero y/o sus componentes son aprobados?
2.5 | ¿La linea piloto se encuentra instalada correctamente? | [5 empty] | NFPA 20
3 | PRUEBAS
3.1 | ¿Opera el equipo de modo manual?
3.2 | ¿Opera el equipo en automatico?. | [5 empty] | Presion de Arranque:
Presion de Paro:
3.3 | ¿El tiempo de retardo de paro es correcto? | [5 empty] | Segundos:
3.4 | ¿Se verifico el voltaje de entrada en el interruptor principal? | [5 empty] | Voltaje en fase 1:
Voltaje en fase 2:
Voltaje en fase 3:
3.5 | ¿Se verifico el voltaje de salida en el contactor de arranque? | [5 empty] | Voltaje en fase 1:
Voltaje en fase 2:
Voltaje en fase 3:
3.6 | ¿Se verifico la corriente de trabajo del motor? | [5 empty] | Amperes en fase 1:
Amperes en fase 2:
Amperes en fase 3:
3.7 | ¿El motor cuenta con las RPM adecuadas?
3.8 | ¿Los empaques de la bomba sellan correctamente?
3.9 | ¿Existen ruidos o vibraciones anormales?
3.10 | ¿Existe sobre calentamiento en carcaza de la bomba?
3.11 | ¿Existe sobre calentamiento en carcaza del motor?
3.12 | ¿Los estoperos se encuentran lubricados?
3.13 | ¿La valvula de alivio se encuentra calibrada?
3.14 | ¿El equipo queda en modo automatico?.
OBSERVACIONES :

## B Electrica
SUMINISTRO, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO
REPORTE DE INSPECCION, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO A
BOMBA DE COMBUSTION INTERNA CONTRA INCENDIOS
CLIENTE :
ATENCION : | [6 empty] | POTENCIA : |  | 60 HP
AREA : | [6 empty] | CAPACIDAD : |  | 500 GPM
FECHA : | [6 empty] | VOLTAJE DE OPERACIÓN : |  | 440 V
BOMBA ELECTRICA |  |  | S | N/A | N | PARAMETROS | LECTURAS | COMENTARIOS
1 | SUCCION Y DESCARGA
1.1 | ¿La valvula de succion se encuentra abierta?
1.2 | ¿La valvula de succion se encuentra asegurada y/o supervisada?
1.3 | ¿La valvula de descarga se encuentra abierta?
1.4 | ¿La valvula de descarga se encuentra asegurada y/o supervisada?
1.5 | ¿Se encuentra instalada la valvula de alivio?
1.6 | ¿Se encuentra instalada la valvula eliminadora de aire?
1.7 | ¿Se encuentra en buen estado el acoplamiento mecanico?
1.8 | ¿Cuenta con las guardas el acoplamiento mecanico?
1.9 | ¿Se encuentra el manometro de la linea de descarga operando?
1.10 | ¿Se encuentra el manovacuometro de la linea de succion operando?
1.11 | ¿El nivel de aceite del cabezal de engranes es correcto?
2 | TABLERO DE CONTROL
2.1 | ¿Se encontro el selector en modo automatico?
2.2 | ¿Funcionan los focos pilotos del tablero?
2.3 | ¿Opera correctamente el interruptor principal?
2.4 | ¿Se cuenta con palanca de arranque de emergencia?
2.5 | ¿El tablero y/o sus componentes son aprobados?
2.6 | ¿La linea piloto se encuentra instalada correctamente? |  |  |  |  | NFPA 20
3 | PRUEBAS
3.1 | ¿Opera el equipo de modo manual?
3.2 | ¿Opera el mecanismo de arranque de emergencia?
3.3 | ¿Opera el equipo en automatico?. |  |  |  |  | Presion de Arranque:
Presion de Paro:
3.4 | ¿El tiempo de retardo de paro es correcto? |  |  |  |  | Segundos:
3.5 | ¿Se verifico el voltaje de entrada en el interruptor principal? |  |  |  |  | Voltaje en fase 1:
Voltaje en fase 2:
Voltaje en fase 3:
3.6 | ¿Se verifico el voltaje de salida en el contactor de arranque? |  |  |  |  | Voltaje en fase 1:
Voltaje en fase 2:
Voltaje en fase 3:
3.7 | ¿Se verifico la corriente de trabajo del motor? |  |  |  |  | Amperes en fase 1:
Amperes en fase 2:
Amperes en fase 3:
3.8 | ¿El motor cuenta con las RPM adecuadas?
3.9 | ¿Los empaques de la bomba sellan correctamente?
3.10 | ¿Existen ruidos o vibraciones anormales?
3.11 | ¿Existe sobre calentamiento en carcaza de la bomba?
3.12 | ¿Existe sobre calentamiento en carcaza del motor?
3.13 | ¿Los estoperos se encuentran lubricados?
3.14 | ¿La valvula de alivio se encuentra calibrada?
3.15 | ¿El equipo queda en modo automatico?.
OBSERVACIONES :

## B Diesel
SUMINISTRO, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO
REPORTE DE INSPECCION, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO A
BOMBA DE COMBUSTION INTERNA CONTRA INCENDIOS
CLIENTE :
ATENCION : | [6 empty] | POTENCIA : |  |  | 55 HP
AREA : | [6 empty] | CAPACIDAD : |  |  | 500 GPM
FECHA : | [6 empty] | VOLTAJE DE OPERACIÓN : |  |  | 110/12 V
BOMBA COMBUSTION INTERNA DIESEL |  |  | S | N/A | N | PARAMETROS |  | LECTURAS | COMENTARIOS
1 | SUCCION Y DESCARGA
1.1 | ¿La valvula de succion se encuentra abierta?
1.2 | ¿La valvula de succion se encuentra asegurada y/o supervisada?
1.3 | ¿La valvula de descarga se encuentra abierta?
1.4 | ¿La valvula de descarga se encuentra asegurada y/o supervisada?
1.5 | ¿Se encuentra instalada la valvula de alivio?
1.6 | ¿Se encuentra instalada la valvula eliminadora de aire?
1.7 | ¿Se encuentra en buen estado el acoplamiento mecanico?
1.8 | ¿Cuenta con las guardas el acoplamiento mecanico?
1.9 | ¿Se encuentra el manometro de la linea de descarga operando?
1.10 | ¿Se encuentra el manovacuometro de la linea de succion operando?
1.11 | ¿El nivel de aceite del cabezal de engranes es correcto?
2 | BANCO DE BATERIAS
2.1 | ¿Los bornes y terminales de los bancos de bateria se encuentran sin corrosion?.
2.2 | ¿El cargador opera correctamente? |  |  |  |  | Banco # 1:
Banco # 2:
2.3 | ¿El voltaje de las baterias es el correcto? |  |  |  |  | Banco # 1:
Banco # 2:
3 | SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
3.1 | ¿Es correcto el nivel y estado del liquido anticongelante?
3.2 | ¿Se encuentra libre de fugas el sistema de enfriamiento?
3.3 | ¿Funciona correctamente el precalentador?
4 | SISTEMA DE LUBRICACION Y COMBUSTIBLE
4.1 | ¿El nivel y calidad de aceite el el correcto?.
4.2 | ¿Se encuentra libre de fugas de aceite el sistema de lubricacion?
4.3 | ¿El nivel del tanque de disel es el correcto? |  |  |  |  | 2/3 NFPA 20
4.4 | ¿Existen fugas en las lineas de alimentacion y retorno de combustible?
5 | SISTEMA MOTRIZ
5.1 | ¿El estado fisico de las bandas es correcto?
5.2 | ¿Cuenta con guardas de proteccion las bandas?
5.3 | ¿El estado fisico de las mangueras es correcto?
5.4 | ¿El estado fisico de cables y conectores es correcto?
5.5 | ¿Se motor cuenta con contactor de arranque manual? |  |  |  |  | Banco # 1:
Banco # 2:
6 | TABLERO DE CONTROL
6.1 | ¿Se encontro el selector en modo automatico?
6.2 | ¿Funcionan los focos pilotos del tablero?
6.3 | ¿La alimentacion electrica de los cargadores es correcta? |  |  |  |  | Banco # 1:
Banco # 2:
6.5 | ¿El tablero y/o sus componentes son aprobados?
6.6 | ¿La linea piloto se encuentra instalada correctamente? |  |  |  |  | NFPA 20
7 | PRUEBAS
7.1 | ¿Opera el equipo en automatico? |  |  |  |  | Presion de Arranque:
Presion de Paro:
7.2 | ¿Opera con el banco de bateria # 1?
7.3 | ¿Opera con el banco de bateria # 2?
7.4 | ¿El motor cuenta con las RPM adecuadas?
7.5 | ¿Los empaques de la bomba sellan correctamente?
7.6 | ¿Existen ruidos o vibraciones anormales?
7.7 | ¿Existe sobre calentamiento en carcaza de la bomba?
7.8 | ¿Existe sobre calentamiento en carcaza del motor?
7.9 | ¿Los estoperos se encuentran lubricados?
7.10 | ¿La valvula de alivio se encuentra calibrada?
7.11 | ¿Existe sobrecalentamiento en cabezal de engranes?
7.12 | ¿La presion de aceite es correcta? |  |  |  |  | 30 a 75 Psi
7.13 | ¿La temperatura del motor es la adecuada? |  |  |  |  | 82°C a 93° C
7.14 | ¿La presion en la linea de enfriamiento es correcta? |  |  |  |  | 15 a 30 Psi
7.17 | ¿Opera la alarma de baja presion de aceite?
7.18 | ¿Opera la alarma de alta temperatura?
7.19 | ¿Opera la alarma de falla de energia?
7.20 | ¿Existe circulacion de agua por el By-Pass del sistema de enfriamiento?
7.21 | ¿El panel de instrumentacion del motor opera correctamente?
7.22 | ¿El tablero se encuentra supervisado?
7.23 | ¿Los filtros del By-Pass estan limpios?
7.24 | ¿El equipo queda en modo automatico?.
OBSERVACIONES :

## HIDRANTES
SUMINISTRO, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO
REPORTE DE INSPECCION, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO A
HIDRANTES
CLIENTE :
SISTEMA: |  | RED DE HIDRANTES
FECHA: |  | JUNIO DEL 2026
NUMERO | UBICACIÓN |  | GABINETE | SEÑALAMIENTO | CALCOMANIA | VALVULA ANGULAR | MANGUERA | CHIFLON | LLAVE DE ACOPLE | COMENTARIOS
1 | SALA DE VENTAS ROYAL
SALIDA DE EMERGENCIA VENTAS
SALIDA EMERGEN P8 LADO LAGUNA
SALIDA EMERGEN P8 LADO MAR
SALIDA EMERGEN P7 LADO MAR
SALIDA EMERGEN P7 LADO LAGUNA
7 | PASILLO HABITACION 2602
8 | PASILLO HABITACION 2616
9 | PASILLO HABITACION 2524
10 | PASILLO HABITACION 2502
11 | PASILLO HABITACION 2402
12 | PASILLO HABITACION 2428
13 | PASILLO HABITACION 2332
14 | PASILLO HABITACION 2302
15 | PASILLO HABITACION 2202
16 | PASILLO HABITACION 2236
17 | PASILLO HABITACION 2140
18 | PASILLO HABITACION 2102
19 | FRENTE BAÑOS EMPLEADOS
20 | COCINA PRINCIPAL
21 | ATRÁS COMEDOR EMPLEADOS
22 | ALBERCA
23 | DETRÁS TOALLERO
24 | ENTRADA LOBBY
25 | ENTRADA A TELEFONOS
26 | ENTRADA PERSONAL
27 | BAÑOS LOBBY BAR
28 | ENTRADA A COCINA ROYAL
29 | PASILLO TALLERES DE MANTTO
30 | COCINA ITALIANO MEXICANO
31
32
33
34
35
36
37
38
OBSERVACIONES :
.

## EXTINTORES
SUMINISTRO, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO
REPORTE DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO A
EXTINTORES
CLIENTE :
SISTEMA: |  | EXTINTORES PORTATILES
FECHA: |  | JUNIO DEL 2026
NUMERO | UBICACIÓN |  | TIPO DE EXTINTOR | CAPACIDAD | PROXIMA RECARGA | PRESION | ALTURA | SEGURO | PINTURA | MANGUERA | DIFUSOR | SEÑALAMIENTO | OBSERVACIONES
1 | FTE ELEV HUESPED SALA DE VENTAS |  | PQS | 6 KG
| SALA DE VENTAS AREA DE VIDEOS |  | PQS | 6 KG
| SALA DE VENTAS AREA KIDS CLUB |  | PQS | 6 KG
| SALA DE VENTAS LADO MAR |  | PQS | 6 KG
| SALA DE VENTAS LADO LAGUNA |  | PQS | 4.5 KG
| ESC EMERGEN SALA DE VENTAS |  | PQS | 6 KG
| ROPERIA PISO 8 |  | PQS | 6 KG
| PASILLO HABITACION 2804 PISO 8 |  | PQS | 6 KG
| PASILLO HABITACION 2706 PISO 7 |  | PQS | 6 KG
| ROPERIA PISO 7 |  | PQS | 6 KG
| ESC EMERGENCIA LAGUNA PISO 6 |  | PQS | 6 KG
| PASILLO HABITACION 2608 PISO 6 |  | PQS | 4.5 KG
| ROPERIA PISO 6 |  | PQS | 6 KG
14 | SALIDA EMERGENCIA LADO MAR P 6 |  | PQS | 6 KG
15 | ESC. EMERGENCIA L MAR PISO 5 |  | PQS | 6 KG
16 | PASILLO HABITACION 2518 PISO 6 |  | PQS | 6 KG
17 | ROPERIA PISO 5 |  | PQS | 6 KG
18 | PASILLO HABITACION 2510 PISO 5 |  | PQS | 6 KG
19 | ESC. EMERGENCIA L LAGUNA P-5 |  | PQS | 6 KG
20 | ESC. EMERGENCIA L LAGUNA P-4 |  | PQS | 6 KG
21 | PASILLO HABITACION 2406 PISO 4 |  | PQS | 6 KG
22 | ROPERIA PISO 4 |  | PQS | 6 KG
23 | PASILLO HABITACION 2416 PISO 4 |  | PQS | 6 KG
24 | ESC. EMERGENCIA L MAR PISO 4 |  | PQS | 6 KG
25 | ESC. EMERGENCIA L MAR PISO 3 |  | PQS | 6 KG
26 | PASILLO HABITACION 2326 PISO 3 |  | PQS | 6 KG
| PASILLO HABITACION 2318 PISO 3 |  | PQS | 6 KG
| ROPERIA PISO 3 |  | PQS | 6 KG
| PASILLO HABITACION 2310 PISO 3 |  | PQS | 6 KG
| ESC EMERGENCIA L LAGUNA P-3 |  | PQS | 6 KG
| ESC EMERGENCIA L LAGUNA P-2 |  | PQS | 6 KG
| PASILLO HABITACION 2208 PISO 2 |  | PQS | 6 KG
| PASILLO HABITACION 2216 PISO 2 |  | PQS | 6 KG
| ROPERIA PISO 2 |  | PQS | 6 KG
35 | PASILLO HABITACION 2232 P 2 |  | PQS | 6 KG
36 | ESC EMERGENCIA L MAR PISO 2 |  | PQS | 6 KG
37 | ESC EMERGENCIA L MAR PISO 1 |  | PQS | 6 KG
38 | PASILLO HABITACION 2134 PISO 1 |  | PQS | 6 KG
39 | PASILLO HABITACION 2126 PISO 1 |  | PQS | 6 KG
40 | ROPERIA PISO 1 |  | PQS | 6 KG
41 | PASILLO HABITACION 2116 PISO 1 |  | PQS | 6 KG
42 | ESC. EMERGENCIA L LAGUNA P-1 |  | PQS | 4.5 KG
43 | SALIDA DE EMERGENCIA PB L LAGUNA |  | PQS | 4.5 KG
44 | COPIADORAS |  | CO2 | 5 LBS
45 | RESTAURANTE MEXICANO |  | PQS | 6 KG
46 | RESTAURANTE ITALIANO |  | PQS | 6 KG
47 | COCINA ITALMEX |  | CO2 | 5 LBS
48 | COCINA INTERIOR |  | CO2 | 10 LBS
49 | COCINA INTERIOR |  | CO2 | 10 LBS
50 | COCINA ELEVADOR |  | PQS | 6 KG
51 | ELEVADOR FTE CASETA VIGILANCIA |  | PQS | 6 KG
52 | BAÑOS DAMAS FITNESS CENTER |  | PQS | 6 KG
53 | BAÑOS CABALLEROS FITNESS CENTER |  | PQS | 6 KG
54 | GIMNASIO FITNESS CENTER |  | CO2 | 5 LBS
55 | SNACK BAR |  | PQS | 6 KG
56 | ARTESANIAS |  | PQS | 6 KG
57 | BAR LA LUNA |  | PQS | 6 KG
58 | CUARTO DE MAQUINAS ALBERCA |  | CO2 | 15 LBS
59 | SALIDA EMERGENCIA PB LADO MAR |  | PQS | 6 KG
60 | HIDRANTE LADO ALBERCA |  | PQS | 6 KG
61 | RESTAURANTE ITALIANO BAÑOS |  | CO2 | 15 LBS
62 | RESTAURANTE ITALIANO |  | PQS | 6 KG
63 | COCINA RESTAURANT ITALIANO |  | PQS | 6 KG
64 | COSTADO TABLERO DE COCINA |  | CO2 | 5 LBS
65 | COCINA PRINCIPAL |  | CO2 | 5 LBS
66 | COCINA PRINCIPAL |  | CO2 | 5 LBS
67 | FTE. CARNICERIA |  | CO2 | 5 LBS
68 | INTERIOR PANADERIA |  | CO2 | 5 LBS
69 | PASILLO BAÑOS COLABORADORES |  | PQS | 4.5 KG
70 | PASILLO SERVICIOS |  | CO2 | 15 LBS
71 | RESTAURANTE LA VERANDA |  | PQS | 6 KG
72 | RESTAURANTE LA VERANDA |  | PQS | 6 KG
73 | RESTAURANTE LA VERANDA |  | PQS | 6 KG
74 | RESTAURANTE LA VERANDA |  | PQS | 6 KG
75 | RESTAURANTE LA VERANDA |  | PQS | 4.5 KG
76 | PHOTO ART |  | PQS | 6 KG
77 | TOALLERO |  | PQS | 6 KG
78 | AREA CONMUTADOR |  | CO2 | 5 LBS
79 | LOBBY BAR |  | CO2 | 5 LBS
80 | INTERIOR ROPERIA |  | H2O | 10 LTS
81 | PASILLO ENTRADA PERSONAL |  | PQS | 6 KG
82 | ENTRADA SUB-ESTACION |  | CO2 | 15 LBS
83 | INTERIOR SUB-ESTACION |  | CO2 | 15 LBS
84 | ENTRADA SALA DE MAQUINAS |  | PQS | 6 KG
85 | INTERIOR SALA DE MAQUINAS |  | PQS | 50 KG
86 | INTERIOR SALA DE MAQUINAS |  | CO2 | 15 LBS
87 | INTERIOR CTO MAQUINAS |  | CO2 | 50 LBS
88 | FRENTE CASETA SEGURIDAD |  | PQS | 6 KG
89 | ENTRADA COMPRAS |  | PQS | 6 KG
90 | TALLERES DE MANTENIMIENTO |  | PQS | 6 KG
91 | ENTRADA TALLER MANTENIMIENTO |  | PQS | 4.5 KG
92 | SUB-ESTACION CHILLER´S |  | CO2 | 15LBS
93 | BODEGA CARPINTERIA |  | PQS | 6 KG
94 | AREA DE CHILLERS |  | CO2 | 15 LBS
95 | PLANTA DE OSMOSIS |  | CO2 | 15 LBS
96 | ACOMETIDA CFE |  | CO2 | 15 LBS
97 | ALMACEN RESIDUOS PELIGROSOS |  | PQS | 6 KG
98 | AZOTEA TANQUE DE GAS |  | PQS | 6 KG
99 | A UN COSTADO DE TANQUE DE GAS |  | CO2 | 15 LBS
100 | GABINETE BOMBEROS |  | PQS | 6 KG
101 | TALLER DE MECANICO COCINA |  | PQS | 6 KG
102 | ENTRADA ALMACEN GENERAL |  | PQS | 6 KG
103 | INTERIORES ALMACEN GENERAL |  | PQS | 6 KG
104 | ENTRADA SOPLADORES |  | PQS | 6 KG
105 | COMEDOR EMPLEADOS |  | CO2 | 10 LBS
106 | BODEGA JARDINERIA |  | PQS | 6 KG
107 | GABINETE BOMBEROS |  | PQS | 6 KG
108 | GABINETE BOMBEROS |  | PQS | 6 KG
109 | GABINETE BOMBEROS |  | PQS | 6 KG
110 | GABINETE BOMBEROS |  | PQS | 6 KG
111 | GABINETE BOMBEROS |  | PQS | 6 KG
112 | GABINETE BOMBEROS |  | PQS | 6 KG
113 | GABINETE BOMBEROS |  | PQS | 6 KG
114 | JUNTO HIDRANTE ENTRADA PRINC PERSONAL |  | PQS | 6 KG
115 | A UN COSTADO DEL TANQUE DE GAS |  | PQS | 6 KG
OBSERVACIONES :

## Ansul R-102
SUMINISTRO, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO
REPORTE DE INSPECCION, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO A
TABLERO DE ALARMA & DETECCION DIRECCIONADO
CLIENTE :
ATENCION :
AREA : |  | COCINA GENERAL
FECHA :
SISTEMA R-102 CON CAPACIDAD DE___GALONES |  |  |  | S | N/A | N | CANTIDAD | MODELO | COMENTARIOS
1 | ¿ Se encuentra el Automan en un lugar accesible?
2 | ¿Las condicines del liquido Ansulex son las correctas ?
3 | ¿Se cuenta con tanques esclavos ?
4 | ¿Los cilindros contenedores de liquido ansulex se encuentran libres de daños fisicos ?
5 | ¿EL cartucho de nitrogeno (agente de expulsion) es el correcto?
6 | ¿ Las boquillas en el pleno de la campana son las indicadas?
7 | ¿ Las boquillas en los ductos son las indicadas ?
8 | ¿ Todos los muebles se encuentran protegidos correctamente ?
9 | Existen Freidoras ?
10 | Existen Estufones ?
11 | Existen Planchas ?
12 | Existen Parrillas ?
13 | Existen Salamandras ?
14 | La estacion Manual se encuentra en un lugar accesible?
15 | El rango de los fusibles es el indicado de acuerdo al riesgo ?
16 | La valvula de corte de gas opera correctamente ?
17 | Se realizaron pruebas de operación sin descarga de Agente Ansulex ?
OBSERVACIONES :